## Slide 1
十七、计算参数三组对照（Sr 系统频移 shift_a）
按 shift_a 五分量取值分组：1–8 一组、9 单独一组、10–17 一组（非按日期划分）
分量 | 组 1–8（n=8） | 组 9（n=1） | 组 10–17（n=8）
a_rou | −1.48 … −2.82e−19（逐段微变） | −3.532e−19 | −3.42 … −3.53e−19
a_AC | 7.4438e−18（恒定） | 8.929e−18 | 8.929e−18（恒定）
a_SM | −1.7827 … −1.7862e−16（变化） | −8.925e−17 | 0（恒定）
a_air | −6.7e−19（恒定） | −6.7e−19 | −6.7e−19（恒定）
a_BBR | 0 | 0 | 0
shift_a | ≈ −1.7194e−16 | −8.1344e−17 | ≈ +7.914e−18
• a_AC 是分组开关：1–8 组为 7.444e−18，第 9 段起改为 8.929e−18（后两组相同）
• a_SM 三态：组 1–8 ≈ −1.785e−16（逐段微变）→ 组 9 = −8.925e−17（过渡段）→ 组 10–17 = 0（恒值）
• shift_a 量级三跳：−1.72e−16 → −8.13e−17（约一半）→ +7.9e−18（反号、小两个数量级）；第 9 段是两轮参数间的过渡段
来源：clock/params.json（shift_a 五分量）；段 15–17 沿用段 12–14 常数。注：组 10–17 的 a_SM=0 在源码中标注“可能为占位符”。